{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"BUONGIORNO,\r\n\r\nI PREZZI DOVRANNO COMPRENDERE ANCHE IL TRASPORTO E LO SCARICO DEI TUBI OPPURE SOLO IL TRASPORTO? \r\nCI SONO PIU' DESTINAZIONI OPPURE SOLO UNA?\r\nSALUTI\r\n\r\n\r\n","I prezzi offerti dovranno comprendere anche il trasporto e lo scarico dei tubi.\r\nI tubi dovranno essere consegnati presso i magazzini dei centri irrigui periferici, dislocati nel territorio della Provincia di Foggia, per un massimo di 10 scarichi e la stessa ditta dovrà essere munita di idonea attrezzatura per lo scarico dei medesimi, così come riportato al punto “ULTERIORI PRECISAZIONI” della lettera di invito.\r\nDistinti saluti.\r\nIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. agr. Luigi Nardella)\r\nIL DIRETTORE GENERALE (dott. Francesco Santoro)\r\n"]
[2,"Buongiorno, con la presente chiediamo se fosse possibile offrire un tubo in acciaio rivestito esternamente in Pead R3R, in sostituzione del rivestimento esterno bituminoso. Attendiamo Vs gentile risposta.","No.\r\nDistinti saluti.\r\nIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. agr. Luigi Nardella)\r\nIL DIRETTORE GENERALE (dott. Francesco Santoro)\r\n"]